## Załącznik A_1 z 1
PROTOKÓŁ KONTROLNO-POMIAROWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
| Protokół kontrolno-pomiarowy dla systemów fotowoltaicznych podłączonych do sieci |  |  | Nr protokołu
na podstawie PN-EN 62446:2016, załącznik A
| WŁAŚCICIEL ELEKTROWNI |  | WYKONAWCA ELEKTROWNI
| Imię i nazwisko / nazwa firmy: |  | Imię i nazwisko / nazwa firmy:
| Ulica/nr: |  | Ulica/nr:
| Kod poczt./miejscowość: |  | Kod poczt./miejscowość:
LOKALIZACJA ELEKTROWNI
| Ulica/nr.: |  | Orientacja [azymut]:
| Kod poczt./miejscowość: |  | Kąt nachylenia dachu:
Skontrolowane obwody prądowe:
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
| Data uruchomienia: |  | Prognozowana produkcja/rok:
Zainstalowana moc (kWp) DC:
MODUŁY FOTOWOLTAICZNE
| Producent: |  | Typ modułu:
| Moc modułów fotowoltaicznych (Wp): |  | Liczba modułów:
| Prąd zwarcia Isc (A): |  | MPP-prąd (A):
| Napięcie obwodu otwartego Uoc (V): |  | MPP-napięcie (V):
FALOWNIKI FOTOWOLTAICZNE
| Producent: |  | Typ falownika:
| AC-moc znamionowa (W): |  | Liczba falowników:
| AC-moc maksymalna (W): |  | DC-moc maksymalna (W):
W przypadku występowania w instalacji więcej niż jednego typu falownika należy dołączyć listę wszystkich zastosowanych urządzeń
Data badania:
PODSUMOWANIE KONTROLI
Ja/my, osoba/y odpowiedzialna/e za projekt, montaż, kontrolę, pomiary instalacji fotowoltaicznej (jak potwierdzono poniżej podpisem/ami), posiadająca/e odpowiednią wiedzę fachową, przeprowadziłem/iliśmy z należytą dokładnością montaż, kontrolę, pomiary instalacji, której szczegóły opisano powyżej oraz dokonałem/liśmy kontroli prawidłowego jej projektu i montażu i potwierdzam/y niniejszym, że wyżej wymienione prace, za które ja/my jestem/śmy odpowiedzialny/i zostały przeprowadzone zgodnie z najlepszą wiedzą fachową.
ODBIÓR
| Nie stwierdzono żadnych usterek / braków | Stwierdzono usterki / braki
| Instalacja fotowoltaiczna została wykonana zgodnie z aktualną wiedzą techniczną i dobrą praktyką inżynierską |  |  | Miejscowość / Data:
Podpis(y) osoby (osób) przeprowadzającej(cych) kontrolę:
Zakres odpowiedzialności osób przeprowadzających kontrole ogranicza się do prac opisanych powyżej
UWAGI
Inspektor
Koordynator
Mieszkaniec

## Załącznik B_1 z 3
Protokół kontrolno-pomiarowy dla systemów fotowoltaicznych podłączonych do sieci |  |  |  |  | Nr protokołu
na podstawie PN-EN 62446:2016, załącznik B str. 1 z 3
WŁAŚCICIEL ELEKTROWNI |  |  |  | WYKONAWCA ELEKTROWNI
Imię i nazwisko / nazwa firmy: |  |  |  | Imię i nazwisko / nazwa firmy:
Ulica/nr: |  |  |  | Ulica/nr:
Kod poczt./miejscowość: |  |  |  | Kod poczt./miejscowość:
SKONTROLOWANE OBWODY PRĄDOWE
Następujące obwody prądowe:
Instalacja fotowoltaiczna powinna zostać skontrolowana zgodnie z zapisami normy PN-HD 60364-6:2016. Dołączony raport z kontroli powinien być zgodny z zapisami normy PN-HD 60364-6:2016
W przypadku dużych instalacji i osobnych kontroli raport wypełnić dla każdej instalacji osobno
DANE PODSTAWOWE - ELEKTROWNIA PV
T | N | ND
Zastosowane urządzenia i materiały są zgodne z ofertą przedstawioną Inwestorowi
Dostarczone urządzenia nie posiadają widocznych wad konstrukcyjnych ani uszkodzeń
Instalacja fotowoltaiczna jest narażona na zacienienie
Zastosowano rozwiązania zmniejszjące wpływ zacienienia na pracę eletrowni PV np. system optymalizacji - w przypadku występowania zacienienia
Zamontowane urządzenia są zgodne z dostarczoną dokumentacją techniczną
DANE PODSTAWOWE - STRONA DC
T | N | ND
Instalacja stałoprądowa DC została zaprojektowana, dobrana i wykonana zgodnie z wymaganiami wieloarkuszowej normy PN-EN 60364 oraz normy IEC TS 62548:2016
Maksymalne napięcie łańcucha modułów zostało dobrane z uwzględnieniem lokalizacji instalacji m.in. wpływu temperatury
Wszystkie elementy systemu zostały dobrane oraz zamontowane w taki sposób, aby zapewnić odporność na czynniki zewnętrzne takie jak śnieg, wiatr, temperatura oraz korozja
Mocowania dachowe oraz przepusty kablowe odporne są na wpływ przewidywalnych czynników atmosferycznych
OCHRONA PRZED PORAŻENIEM - STRONA DC
T | N | ND
Zastosowano ochronę z w wykorzystaniem systemu niskiego napięcia (SELV / PELV)
Zastosowano urządzenia zapewniające klasę ochronności II lub zapewniono ochrnonę klasy II w sposób równoważny
Łańcuchy modułów fotowoltaicznych oraz okablowanie instalacji zostały zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko zwarć doziemnych i innych zwarć
OCHRONA PRZED SKUTKAMI USZKODZEŃ IZOLACJI - STRONA DC
T | N | ND
Zastosowano galwaniczną separację od sieci AC wewnątrz falownika lub po stronie AC
Zastosowano robocze uziemienie wszystkich metalowych elementów instalacji: systemu montażowego, ram modułów, obudowy falownika itp.
Zastosowano system monitorowania rezystancji uziemienia zgodnie z normą IEC TS 62548:2016
Zastosowano system monitorowania prądu różnicowego zgodnie z IEC TS 62548:2016
OCHRONA PRZED SKUTKAMI WYŁADOWAŃ I PRZEPIĘĆ - STRONA DC
T | N | ND
W celu zminimalizowania napięcia indukowanego w skutek wyładowania atmosferycznego wszystkie obwody poprowadzono możliwie najkrótszą drogą
Zastosowano środki ochrony długich odcików okablowania (np. ekranowanie lub użycie ogranicznika przepięć)
Ogranicznki przepięć zostały dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami normy IEC TS 62548:2016
Wykonano analizę ryzyka dla obiektu uwzględniającą montaż instalacji fotowoltaicznej
Instalacja fotowoltaiczna znajduje się w przestrzeni ochronnej zwodów
Zachowano bezpieczne odstępy izolacyjne pomiędzy modułami, systemem montażowym, trasami kablowymi i innymi elementami instalacji PV a zwodami instalacji piorunochronnej
Części nadziemne zewnętrznego urządzenia piorunochronnego znajdują się w dobrym stanie
Połączenia zwodów odprowadzających z uziomem są nienaruszone
Ograniczniki przepięć lub chroniące je bezpieczniki posiadają znaki uszkodzeń

## Załącznik B_2 z 3
Protokół kontrolno-pomiarowy dla systemów fotowoltaicznych podłączonych do sieci |  |  |  | Nr protokołu
na podstawie PN-EN 62446:2016, załącznik B str. 2 z 3
ZABEZPIECZENIA NADPRĄDOWE - STRONA DC
T | N | ND
Dla systemów bez zabezpieczeń nadprądowych w łańcuchach
Maksymalny prąd wsteczny modułów PV jest większy niż możliwy do wystąpienia prąd zwarciowy
Przewody zostały dobrane w taki sposób, aby wytrzymać maksymalny prąd zwarciowy mogący pojawić się w łańcuchu
Dla systemów z zabezpieczeniem nadprądowym w łańcuchu
Zabezpieczenia nadprądowe zostały dobrane zgodnie z zasadami opisanymi w normie IEC TS 62548:2016
Dla systemów z zabezpieczeniem nadprądowym w sekcji modułów
Zabezpieczenia nadprądowe sekcji modułów zostały dobrane zgodnie z zasadami opisanymi w normie IEC TS 62548:2016
Dla systemów w których istnieje możliwość wprowadzania prądu wstecznego do obwodów DC przez falownik
Prąd wsteczny jest niższy niż maksymalne dopuszczalne obciążenie modułu oraz łańcucha
UZIEMIENIE I SYSTEM POŁĄCZEŃ - STRONA DC
T | N | ND
Połączenie wyrównawcze ram zostało dobrane i zainstalowane zgdonie z wymaganiami normy IEC TS 62548:2016
Dla systemów w których jeden z przewodów DC jest podłączony do uziemienia roboczego
Uziemienie robocze zostało dobrane oraz wykonane zgodnie z wymaganiami normy IEC TS 62548:2016
Dla systemów w których istnieje bezpośrednie połączenie z ziemią po stronie DC
Uziemienie robocze zostało dobrane oraz wykonane zgodnie z wymaganiami normy IEC TS 62548:2016
Dla systemów z uziemieniem ochronnym i/lub z ekwipotencjalnymi połączeniami wyrównawczymi
Połączenia prowadzone są równolegle z okablowaniem DC
DOBÓR I MONTAŻ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO - STRONA DC
T | N | ND
Moduły fotowoltaiczne dobrano do maksymalnego możliwego napięcia systemu DC
Wszystkie komponenty prądu stałego zostały dobrane do pracy w układach prądu stałego i do maksymalnego napięcia i natężenia prądu stałego zgodnie z wymaganiami normy IEC TS 62548:2016
Okablowanie zostało dobrane i zamontowane w taki sposób, aby wytrzymać wpływ warunków atmosferycznych takich jak wiatr, oblodzenie, temperatura, promieniowanie słoneczne oraz UV
Zastosowano środki izolacji oraz odłączenia instalacji zgodnie z wymaganiami normy IEC TS 62548:2016
Rozłącznik DC został zamontowany po stronie DC falownika zgodnie z wymaganiami normy IEC TS 62548:2016
W przypadku gdy, zainstalowano diody blokujące ich napięcie wsteczne jest co najmniej 2 razy większe niż napięcie obwodu otwartego łańcucha zgodnie z wymaganiami normy IEC TS 62548:2016
Wszystkie zastosowane wtyczki i gniazda są tego samego typu i wyprodukowane zostały przez tego samego producenta zgodnie z wymaganiami normy IEC TS 62548:2016
SYSTEM PRĄDU ZMIENNEGO
T | N | ND
Po stronie AC zostały zamontowane środki izolacji falownika
Wszystkie urządzenia izolujące i przełączające zostały podłączone w taki sposób, że instalacja PV podłączona jest od strony "obciążenia" a sieć publiczna od strony "źródła"
Ustawienia falownika, parametry współpracy z siecią zostały zaprogramowe dla lokalnych wymagań OSD
Urządzenie różnicowo-prądowego RCD zainstalowane po stronie zasilania falownika zostało dobrane zgodnie z wymaganiami normy IEC TS 62548:2016
Zachowano poprawną kolorystykę oznaczenia przewodów L,N,PE, PEN

## Załącznik B_3 z 3
| Protokół kontrolno-pomiarowy dla systemów fotowoltaicznych podłączonych do sieci |  |  |  | Nr protokołu
na podstawie PN-EN 62446:2016, załącznik B str. 3 z 3
SYSTEM MONTAŻOWY
| T | N | ND
Zachowano odpowiednie odstępy od krawędzi dachu
Śruby systemu montażowego dokręcono zgodnie z momentem obrotowym określonym przez producenta systemu montażowego
Odstęp pomiędzy modułami fotowoltaicznymi a poszyciem dachu / fasadą / gruntem zapewnia prawidłową wentylację
Łączenie elementów wykonanych z różnych metali wykonano zgodnie z zaleceniami producenta oraz w sposób zapobiegający korozji
Elementy mocowania konstrukcji zostały rozmieszczone i zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta systemu montażowego
OZNAKOWANIE
| T | N | ND
Wszystkie obwody, urządzenia, rozłączniki oraz zaciski zostały odpowiednio oznakowane zgodnie z wymaganiami normy IEC TS 62548:2016
Rozdzielnice DC posiadają etykiety ostrzegawcze, że elementy przewodzące wewnątrz rozdzielnicy są zasilane z pola modułów PV i mogą być pod napięciem po odłączeniu ich od sieci publicznej
Główny wyłącznik AC został wyraźnie oznakowany
W miejscu montażu falownika oraz rozdzielnic AC i DC został umieszczony jednokreskowy schemat elektrowni PV
Na schemacie zostały umieszczone dane osób projektujących i instalujących elektrownie PV
W miejscu montażu falownika oraz rozdzielnic AC i DC została umieszczona procedura wyłaczenia elektrowni PV
Wszystkie oznakowania zostały trwale przymocowane
DOKUMENTACJA
| T | N | ND
Moduł fotowoltaiczny
Dostarczono kartę katalogową modułu fotowoltaicznego wydana przez producenta modułu fotowoltaicznego
Dla wszystkich falowników
Dostarczono kartę katalogową falownika wydaną przez producenta falownika
System montażowy
Dostarczono kartę katalogową systemu montażowego wydaną przez producenta systemu montażowego
Dostarczono dokument potwierdzający zgodność konstrukcji wsporczej z normą PN-EN 1090-1* - dotyczy elementów stalowych
Dostarczono dokument potwierdzający zgodność konstrukcji wsporczej z normą PN-EN 1090-2+A1* - dotyczy elementów stalowych
Dostarczono dokument potwierdzający zgodność konstrukcji wsporczej z wymaganimi normy PN-EN 1991-1-3:2005*
Dostarczono dokument potwierdzający zgodność konstrukcji wsporczej z wymaganimi normy PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010*
Okablowanie DC
Dostarczono dokument potwierdzający zgodność okablowania z normą PN-EN 50618*
*lub z uaktualnioną wersją.

## Protokół pomiarów DC 1 z 2
Protokół kontrolno-pomiarowy dla systemów fotowoltaicznych podłączonych do sieci |  |  | Nr protokołu |  | poprawnie
na podstawie PN-EN 62446:2016, załącznik C |  |  |  |  | niepoprawnie
DANE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE POMIARÓW
Data kontroli |  | Przyczyna kontroli | Kontrola wstępna | Zmiana konfiguracji
Inspektor |  |  | Kontrola okresowa | Naprawa / awaria
UWAGI DOTYCZĄCE WYKONYWANYCH POMIARÓW
WYNIKI POMIARÓW
Numer badanego obwodu prądowego
Łańcuch generatora PV
Moduł fotowoltaiczny
Ilośc modułów w łańcuchu
Voc (STC)
Isc (STC)
Zabezpieczenie nadprądowe DC
Typ
Wartość znamionowa [A]
Napięcie znamionowe DC [V]
Graniczna zwarciowa zdolność wyłączenia [kA]
Okablowanie
Typ
Przewód fazowy [mm²]
Przewód uziemiający [mm²]
Badanie i pomiar łańcucha generatora PV
Voc
Isc
Natężenie promieniowania słonecznego [W/m2]
Temperatura modułu fotowoltaiczego [C0]
Temperatura otoczenia [C0]
Polaryzacja
Rezystancja izolacji Riso
Napięcie probiercze
Elektroda dodatnia - ziemia [MΩ]
Elektroda ujemna - ziemia [MΩ]
Rozłącznik izolacyjny DC
Wartość znamionowa [A]
Napięcie znamionowe [V]
Lokalizacja
Kontrola działania
Falownik
Producent
Model
Numer seryjny
Test awarii zasilania
UWAGI
Miejscowość / Data:
Podpis(y) osoby (osób) przeprowadzającej(cych) kontrolę: